## **富谷市施設安全点検チェックシート**

◆安全点検確認者の安全を最優先に、既に危険な箇所には近づかない

◆施設の安全点検者が２人以上いる。

◆既に危険箇所がある場合、市災害対策本部へ報告し、貼り紙をする。

◆施設外部の点検で、明らかな異常を確認した場合、施設内部の点検は実施せずに避難所として利用はしない。

１施設周辺及び施設全体

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 項　目 | あ　る | な　い |
| １ | 門扉等が歪んで開閉できない状況にあるか |  |  |
| ２ | 施設周辺に大きな地割れがあるか |  |  |
| ３ | 大きく地盤沈下している箇所はないか |  |  |
| ４ | 大きく地盤隆起している箇所はないか |  |  |
| ５ | 液状化と思われる箇所が複数ないか |  |  |
| ６ | 施設が傾いていないか |  |  |
| ７ | 施設外壁に大きな亀裂はないか |  |  |
| ８ | 外壁が大きく剥離していないか |  |  |
| ９ | 鉄骨の骨組みが変形していないか |  |  |
| 10 | 高架水槽や受水槽は破損していないか |  |  |
| 11 | 看板等の落下はないか |  |  |

２施設内部

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 項　目 | あ　る | な　い |
| １ | 照明器具等の落下や破損はあるか |  |  |
| ２ | 天井落下・床面陥没・壁の大きな剥離はあるか |  |  |
| ３ | 備品等の転倒・落下はあるか |  |  |
| ４ | 防火扉は閉鎖していないか |  |  |
| ５ | 窓ガラスや窓枠の破損・飛散はあるか |  |  |
| ６ | 漏水箇所はあるか |  |  |
| ７ | トイレに破裂や漏水はあるか |  |  |
| ８ | 放送設備等は使用可能か |  |  |
| ９ | 実験室の薬品類の容器等は破損しているか |  |  |